附件：设备市场调研表

| 设备名称 |  | 注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  | 规格型号 |  |
| 市场报价 |  | 配套试剂 是否专机专用 |  |
| 主要技术参数 | 要求：1、最快速度≥60T/小时；2、带CRP通道；3；支持末梢血自动进样。 |  |  |
| 配套试剂最新挂网价格 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |

备注：格式可调整，但内容必须完整；红色字体在填报时请删除。